Приложение №3

к Паспорту безопасности

АКТ

обследования и категорирования объекта (территорий)

МКОУ «Текипиркентская ООШ»

На основании приказа директора МКОУ «Текипиркентская ООШ» от 14 января 2020 г. №279 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта»

Комиссия в составе:

Гасанов Б.Т.-  директор, председатель комиссии;

Мирземетов Р.А.- заместитель, председателя комиссии;

Магомедханов Р.С.–руководитель НВП, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Крымов П.М.-  ведущий специалист АТК МО « Докузпаринский район»

Омаров Ш.Р. - начальник УФСБ Российской Федерации по Республике Дагестан в с. Ахты  (по согласованию);

Велимурадов З.Б.– Начальник ГУ МЧС России по Магарамкентскому району

Хаспулатов Р. Х.   -        Начальник МО МВД России «Ахтынский»

Муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение «Текипиркентская основная общеобразовательная школа»  эл.почта teki01@mail.ru тел.89280610207 ул.Минхаджева №33

(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит 52 человек;

2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, расположен на территории села Текипиркент Докузпаринского района в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

3. Паспорт безопасности объекта - имеется

4.Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол, шт.) –видеонаблюдение – (отсутствует);

5. Система оповещения и управления эвакуацией - оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей при пожаре осуществляется следующими способами:

- подачей звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; включением эвакуационных знаков безопасности;

- включением эвакуационного освещения.

6. Система освещения  - электрические фонари по всему периметру территории - 5шт.

7.Наличие кнопок тревожной сигнализации  - имеется

8. Наличие охранной сигнализации – не имеется

9.Наличие средств связи – связь между объектом защиты и правоохранительными органами - телефонная

10. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием – пропуск учащихся  и  преподавателей и сотрудников по пропускам, посторонних лиц – после регистрации в журнале посетителей

11. Система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) – имеется

12. Наличие противопожарного водоснабжения (водоема) –не имеется

13. Наличие периметрального ограждения – территория по всему периметру (70% ограждено ) огорожена сеточно – проволочным забором высотой свыше 1,20 метров.

14. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) – имеются 2 (шесть) аварийных выходов

15. Схема эвакуации при возникновении ЧС – на  этаже имеются схемы эвакуации

16. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) - огнетушитель порошковый – 4 шт., ОП - 4(з) – ABC.

17.Наличие план-схемы оповещения – в плане взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз предусмотрен план-схема оповещения (имеется)

18. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - имеется

19. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму – имеется, план от 18.04.2018 г.

20. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, (число, месяц, год) – приказ директора МКОУ «Текипиркентская ООШ»№ 279 от 14..01.2020 г.

21. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов – проводятся 1 раз в квартал, последний раз проводились 18 октября 2019 г.

22. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) – имеются памятки, буклеты, номера телефонов экстренных служб.

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекта образования 3 (третья).

2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности  объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

1.Установить стационарный арочный металлодетектор, для контролируемого допуска граждан.

2.Сотрудников охраны обеспечить,  ручными  металлоискателями.

| Председатель комиссии: | _______________ подпись | Гасанов Б.Т. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | _______________ подпись | Мирземетов Р.А. |
| Секретарь комиссии: | _______________ подпись | Магомедханов Р.С. |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | _______________ подпись | Крымов П.М. |
|  | _______________ подпись | Омаров Ш.Р. |
|  | _______________ подпись | Велимурадов З.Б. |

____________  Хаспулатов Р. Х.

подпись